|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HALİDE EDİP ADIVAR KIZ ANADOLU LİSESİ** **SU DEPOLARI TALİMATI** | Doküman No | **DKM.29** |
| YayımTarihi | **01/09/2020** |
| Revizyon No |  |
| RevizyonTarihi |  |
| Sayfa No | **1/29** |

1. Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 Standartlarına uygunluğun sağlanmalı
2. Mevcut su depolarının kullanımında salgın hastalıklara yönelik riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğini sağlamak için güncel yasal şartlara uygunluk sağlanmalı.
3. Su depolarının altı ayda bir temizliği yaptırılmalı
4. Depo içindeki suyun içilebilirlik ölçümleri ilgili kuruluşlara yaptırılmalı.

 RECAİ KIRTAY

 Okul Müdürü